附件1：

浙江华和热电有限公司相关机组2021年第三季度脱硫设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 7月 | 8月 | 9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 744 | 723 | 21 | 0 | 0 | 656 | 605 | 51 | 0 | 0 |

附件2：

浙江华和热电有限公司2021年第三季度相关机组脱硝设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 7月 | 8月 | 9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 636 | 633 | 2 | 1 | 0 | 744 | 533 | 211 | 0 | 0 | 656 | 568 | 88 | 0 | 0 |

附件3：

浙江华和热电有限公司2021年第三季度相关机组除尘设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 7月 | 8月 | 9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 656 | 625 | 31 | 0 | 0 |

附件4

浙江华和热电有限公司2021年第三季度超低排放设施初步运行考核结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 机组容量（MW） | 机组运行时间（小时） | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时） | 达限率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 2036 | 1631 | 80.1 |  |