关于舟山市非省统调公用热电联产发电

机组环保设施2020年第4季度

运行考核初步结果的公示

根据《关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》（浙价资〔2015〕201号）文件要求，我局对可执行环保电价的非省统调公用热电联产发电机组环保设施2020年第4季度脱硫、脱硝、除尘设施的运行情况进行技术考核，初步结果见附件1-3。

如相关发电企业和公众对数据结果有异议，可在公示期5个工作日内与我局联系。联系人：贺先生；联系电话：2263871；电子邮件：zhoushandqc@163.com。

附件1：

舟山市非省统调公用热电联产发电机组脱硫设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |

附件2：

舟山市非省统调公用热电联产发电机组脱硝设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 716 | 714 | 2 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 |

附件3：

舟山市非省统调公用热电联产发电机组除尘设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 716 | 697 | 19 | 0 | 0 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 |