2021年第1季度初步核定结果（公开征求意见稿）

附件1：

舟山市非省统调公用热电联产发电机组脱硫设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 01月 | 02月 | 03月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |

附件2：

舟山市非省统调公用热电联产发电机组脱硝设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 01月 | 02月 | 03月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 401 | 400 | 0 | 1 | 0 | 600 | 506 | 94 | 0 | 0 |

附件3：

舟山市非省统调公用热电联产发电机组除尘设施运行考核初步结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 01月 | 02月 | 03月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) | 机组运行时间（h) | 达标排放时间（h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间（h) | 超限值1倍及以上时间（h) | 人为原因导致数据失实时间（h) |
| 1 | 浙江华和热电有限公司 | 1# | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |